Приложение № 1

к Договору № ________________ от ___.___.20________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на детальное (инструментальное) обследование объекта технического состояния конструкций зданий на объекте на объекте: «_____________________________», расположенном по адресу: _____________________

| № п/п | Исходные данные | Содержание исходных данных | Необходи-мость проведения работ [Да/Нет] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройщик (Технический заказчик) | ___________________________ |  |
| 2. | Исполнитель работ (Проектная организация) | ________________ |  |
| 3. | Наименование объекта | _____________________. Идентификатор Объекта (при наличии): _______________ |  |
| 4. | Местоположение объекта капитального строительства | __________________________ |  |
| 5. | Обеспечение выполнения требований к специализированным организациям, проводящим обследование, определенные органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение государственного строительного надзора согласно п. 4.1 ГОСТ 31937-2011 | Исполнитель должен быть членом саморегулируемой организации (далее - СРО) в области инженерных изысканий (членство в СРО в области инженерных изысканий не требуется в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) и соответствовать требованиям, установленным, в том числе, статьей 55.8 ГрК РФ. |  |
| 6. | Сроки проведения работ | Начало работ – дата заключения договора Окончание работ - не позднее 2 месяцев от даты заключения договора |  |
| 7. | Фотофиксация объекта | Общий вид объекта |  |
| 8. | Основные технические показатели: А. Здания/сооружения Б. Внутренних инженерных систем и наружных сетей В. Линейного сооружения | Жилой дом - техническая готовность: - количество этажей: - общая площадь: - строительный объем: Внутренние инженерные системы Технологические присоединения Внутриплощадочные сети - вид / (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, пр.) | ____% ___ эт. ________ м2 ________ м3 __% __% __% |
| 9. | Наличие проектной, исполнительной документации и/или иной документации | - планы БТИ; - положительное заключение экспертизы - проектная документация; - рабочая документация; - комплект исполнительной документации; - расчетные модели здания; - отчет о строительно-технической экспертизе; - заключение по результатам обследования технического состояния объекта. | Нет Нет Да Нет Нет Нет Да Нет |
| 10. | Элементы обследования: А. Конструктивные; Б. Прочие | 1. Грунты основания. 2. Фундаменты, ростверки и фундаментные балки. 3. Стены, колонны (пилоны), столбы. 4. Перекрытия, покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, плиты, прогоны и др.), крыши 5. Балконы, лоджии, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы 6. Связевые конструкции, элементы жесткости; стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок опирания 1. Внутренние инженерные системы 2. Магистральные инженерные сети 3. Каналы, трубопроводы и т.п. 4. Конструкции дорог 5. Конструкции элементов благоустройства | Отдельное ТЗ Да Да Да Нет Да Да Нет Нет Нет Нет |
| 11. | Основание для выполнения работ (и/или) | 1. Предписание об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства. 2. Объект капитального строительства возведен без надзора (невозможно выполнить требование части 2 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ). 3. Возобновление прерванного строительства зданий и сооружений при отсутствии консервации или по истечении трех лет после прекращения строительства при выполнении консервации (нарушены п. 5.1.5 ГОСТ 31937-2011, п. 4.2 СП 13-102-2003, п. 3.23 СП 70.13330.2012, п. 6.15 СП 48.13330.2019). 4. Допущены нарушения при подготовке и содержании грунтового основания здания. Не обеспечивается должным образом отвод атмосферных и грунтовых вод – основание замачивается (нарушены раздел 5 СП 45.13330.2017). 5. Отсутствие исполнительной документации (нарушены требования п. 3.23 СП 70.13330.2012). 6. Ненадлежащим образом осуществлен производственный (строительный) контроль (нарушены требования п. 3.23 СП 70.13330.2012 и раздела 7 СП 48.13330.2019). 7. Выявлены отклонения фактических параметров возведенных конструкций от данных исполнительной документации. 8. Выявление дефектов и повреждений, возведенных конструкций, либо подготовленных к монтажу (нарушены требования статей 5, 7 ФЗ №384). 9. Выявлено изменение объемно-планировочных либо технологических решений, приводящие к возможным изменениям нагрузок на несущие конструкции объекта (допущены отступления от проекта, либо заключения экспертизы). 10. Не проведен или ненадлежащим образом осуществлен геотехнический мониторинг здания либо окружающей застройки, расположенной в зоне влияния нового строительства в соответствии с проектной документацией, заключением экспертизы, п.п. 12.4, 12.5 СП 22.13330.2016. | Нет Нет Да Определить обследованием Нет Нет Нет Да Определить обследования Нет |
| 12. | Этапы обследования технического состояния | 1. Подготовка к проведению обследования. 2. Предварительное (визуальное) обследование – осмотр площадки для строительства объекта. 3. Детальное (инструментальное) обследование. | Да Да Да |
| 13. | Наличие факторов, усложняющих работы | 1. Здания, возведенные на просадочных, набухающих грунтах, в подтапливаемых районах, с карстовыми явлениями. 2. Насыщенность оборудованием более 50% площади помещений, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.). 3. Выполнение работ в цехах с вредным для здоровья производством, с вибродинамическими воздействиями на конструкции здания, с выделением пара. 4. Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях в зимний период времени. 5. Выполнение работ в зданиях, являющихся памятником архитектуры. 6. Здания с закрытым режимом, строения и участки, прилегающие к ним, где по обстановке или установленному режиму неизбежны перерывы в работе, связанные с потерями рабочего времени | Нет Нет Нет Да Нет Нет |
| 14. | Основная цель работы | Получение утвержденного технического заключения по результатам детального инструментального обследования состояния несущих и ограждающих конструкций здания в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». При наличии противоречий в терминах, правилах, методиках, нормах документов, регулирующих обследование, приоритет имеют нормы - ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» | Да |
| 15. | Требования к программе инженерных изысканий и результатам обследования | Обследование должно быть осуществлено в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», настоящим техническим заданием, программой инженерных изысканий, которая должна быть выполнена согласно п. 4.2 ГОСТ 31937-2011, положениям СП 47.13330.2016 и содержать следующие разделы: - общие сведения - наименование, местоположение, идентификационные сведения об объекте; границы изысканий, цели и задачи инженерных изысканий; краткая характеристика природных и техногенных условий района; сведения о застройщике (техническом заказчике) и исполнителе работ; - оценка изученности территории - описание исходных материалов и данных, представленных застройщиком (техническим заказчиком); результаты анализа степени изученности природных условий; оценка возможности использования ранее выполненных инженерных изысканий с учетом срока их давности и репрезентативности; сведения о материалах и данных, дополнительно приобретаемых (получаемых) исполнителем; - краткая физико-географическая характеристика района работ - краткая характеристика природных и техногенных условий района работ, влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий; - состав и виды работ, организация их выполнения - обоснование состава и объемов работ, методы и технологии их выполнения, применяемые приборы и оборудование, включая программное обеспечение; последовательность выполнения видов работ; сведения о метрологическом обеспечении средств измерений; организация выполнения полевых и камеральных работ и др.; - необходимость проведения инженерно-геологических изысканий. | Да Да Да Да Отдельное ТЗ |
| 16. | Состав работ | 1. Обмерно-обследовательские. 1.1 Обмеры в объеме, необходимом для выполнения работ по обследованию и проектированию. Фотографирование строительных конструкций. 1.2. Вскрытие конструкций. 2. Мониторинг здания или сооружения (при необходимости). 2.1 Установка и снятие маяков для наблюдения за деформацией здания. 2.2. Наблюдение за деформациями здания при помощи маяков. 2.3. Геодезический мониторинг за осадками и деформациями здания 3. Работы по обследованию строительных конструкций неразрушающими методами. 3.1. Определение прочности бетона, кирпича и раствора в готовых строительных конструкциях ударно-импульсивным методом (молотком Шмидта) с составлением выводов о прочности материалов. 3.2. Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием и составлением выводов о прочности материала. 3.3. Определение армирования строительных конструкций магнитным прибором с изготовлением чертежей. 3.4. Отбор образцов стеновых материалов из конструкций, естественного камня, шлакобетонных и бетонных камней. 3.5. Определение прочности бетона и/или кирпича в готовых строительных конструкциях ультразвуковым методом с составлением выводов о прочности материала. 3.6. Определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций. 4. Лабораторные испытания строительных материалов и грунтов, отобранных из основания и конструкций. 4.1. Определение физико-механических свойств грунтов. 4.2. Определение морозостойкости бетона. 4.3. Определение водонепроницаемости бетона. 4.4. Определение прочности кирпича и раствора на сжатие. 4.5. Определение морозостойкости камня и раствора. 4.6. Определение прочности естественного камня на сжатие. 4.7. Определение физико-химических характеристик металла. 4.8. Определение физико-механических характеристик древесины. 5. Обследование инженерных сетей и систем 5.1. Установление отклонений в системе от проекта 5.2. Проверка работоспособности оборудования и узлов 5.3. Инструментальные измерения параметров инженерных систем и оборудования: - определение температуры воды, поверхностей отопительных приборов и т.п; - определение напора, давления и т.п.; - определение уклонов прокладки магистральных трубопроводов; - определение сечений вентиляционных каналов, трубопроводов и т.п. 6. Лабораторные испытания элементов плоскостных сооружений 6.1. Земляное полотно: - определение толщины, ширины, поперечных уклонов и т.п.; - прочие параметры, установленные проектом. 6.2. Дорожная одежда: ( СП 78.13330.2012 п.12.5.3) - определение толщины, поперечных уклонов, ширина и ровность покрытий и т.п.; - определение коэффициента уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды; - прочие параметры, установленные проектом. 7. Инженерно-конструкторские. 7.1. Выполнение поверочных расчетов конструкций и оснований зданий и сооружений с применением программных комплексов SCAD Office и Лира-САПР при изменении действующих нагрузок, условий эксплуатации и объемно-планировочных решений, а также при обнаружении серьезных дефектов и повреждений в конструкциях. 7.2. Поверочные расчеты выполняются на основе проектных материалов, данных по изготовлению и возведению конструкций, предоставленных Заказчиком, а также результатов натурных обследований (технического обследования). 7.3. Создание расчетных схем с учетом установленных фактических геометрических размеров, фактических соединений и взаимодействия конструкций и элементов конструкций, выявленных отклонений при монтаже, а также фактически установленных характеристик материалов и грунтов основания. 7.4. Установление на основе результатов поверочных расчетов пригодности конструкций к эксплуатации, необходимости их усиления, необходимости изменения эксплуатационной нагрузки или полной непригодности конструкций. 8. Оценка категорий технического состояния несущих конструкций, здания (сооружения) с отнесением их к: - нормативному техническому состоянию; - работоспособному состоянию; - ограниченно работоспособному состоянию; - аварийному состоянию. | Да Да Да да Да Да Да Да Да Да Да Нет Да Да Отдельное ТЗ Отдельное ТЗ Да Да Да Да Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да Нет Да Да Да Да Да Да |
| 17. | Результат технического обследования | 1. Технический отчет должен включать в свой состав: - оценку технического состояния (категорию технического состояния); - материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта; - обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии); - задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению конструкций (при необходимости); - паспорт здания (сооружения) по форме, установленной приложением «Г» ГОСТ 31937-2011 (при обследовании всего здания, включая грунты основания, если был составлен ранее - уточнение паспорта); 2. Текст отчета следует выполнить по форме, установленной приложением «Б» ГОСТ 31937-2011, и содержать следующие сведения: 3. Дополнительные требования к тексту отчета - заключение должно содержать информацию о видах и границах выполненных работ; - заключение должно содержать дефектные ведомости. - заключение должно содержать сопоставительную ведомость объемов работ, в которой необходимо указать: всего объем работ по проекту, фактически выполненные работы, остаток к выполнению. - заключение должно содержать обмерочные чертежи 4. В состав прилагаемых к отчету материалов должны быть включены материалы, обосновывающие выбор категории технического состояния объекта, в т.ч.: - фотографии объекта на дату проведения обследования; - описание окружающей местности; - описание общего состояния объекта по визуальному обследованию с указанием его морального износа; - описание конструкций объекта, их характеристик и состояния; - выборочные чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами; - ведомость дефектов; - схемы объекта с указанием мест проводившихся измерений и вскрытий конструкций; - результаты измерений и оценка показателей, используемых в поверочных расчетах; - определение действующих нагрузок и поверочные расчеты несущей способности конструкций и основания фундаментов; - выборочные планы обмеров и разрезы объекта, планы и разрезы шурфов, скважин, чертежи вскрытий; - геологические и гидрогеологические условия участка, строительные и мерзлотные характеристики грунтов основания (при необходимости); - фотографии повреждений фасадов и конструкций; - анализ причин дефектов и повреждений; - рекомендации по восстановлению или усилению конструкций (при ограниченно работоспособном или аварийном состоянии объекта). 5. В паспорт объекта следует включать следующие сведения: - адрес объекта; - время составления паспорта; - организация, составившая паспорт; - назначение объекта; - тип проекта объекта; - число этажей объекта; - наименование собственника объекта; - адрес собственника объекта; - степень ответственности объекта; - год ввода объекта в эксплуатацию; - конструктивный тип объекта; - форма объекта в плане; - схема объекта; - год разработки проекта объекта; - наличие подвала, подземных этажей; - конфигурация объекта по высоте; - ранее осуществлявшиеся реконструкции и усиления; - высота объекта; - длина объекта; - ширина объекта; - строительный объем объекта; - несущие конструкции; - стены; - каркас; - конструкция перекрытий; - конструкция кровли; - несущие конструкции покрытия; - стеновые ограждения; - перегородки; - фундаменты; - категория технического состояния объекта; - тип воздействия, наиболее опасного для объекта; - период основного тона собственных колебаний вдоль большой оси; - период основного тона собственных колебаний вдоль малой оси; - период основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси; - логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль большой оси; - логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль малой оси; - логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси; - крен здания вдоль большой оси; - крен здания вдоль малой оси; - фотографии объекта. | Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да |
| 18. | Состав документации, передаваемой «Заказчику» | Технический отчет – в __ (_______________) экземпляре на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе (CD диск) в редактируемом формате и формате pdf. | Да |
| 19. | Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде | 1. текстовая часть – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel; 2. графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа AutoCAD; 3. сметная документация – в форматах файлов табличного процессора типа MS Excel и программного комплекса для составления и проверки сметных расчётов типа Гранд-смета или аналогичных. 4. в целях предоставления полиграфической продукции в электронном виде и регистрации результатов работ в ИСОГД (при необходимости), скомплектовать материалы (в т.ч. исходные данные) на электронном носителе по видам работ и отдельным разделам в межплатформенном формате электронных документов PDF постранично и в виде единых организованных PDF-файлов (с учетом требований национальных стандартов к составу и комплектованию документации). 5. файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла; 6. файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования); 7. не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла; 8. при формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла; 9. архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 Мбайт (мегабайт); 10. представление части документа (не в полном объеме) не допускается; 11. для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации; 12. каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения); 14. файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей. | Да Да Нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель: _______________________________________________ _______________________________________________ ИНН __________________, КПП _________________ ОГРН____________________ |  | Заказчик: ______________________________ ОГРН ___________________________ ИНН _______________ / КПП______________ |
| --- | --- | --- |
| __________________________________________ ____________________ /_____________________ м.п. | ____________________________________________________________________________ _________________ /_______________ м.п. |  |